京都市立病院整備運営事業

④施設維持管理業務提案仕様書

## 表紙

## 施設維持管理業務提案仕様書　目次

- 施設維持管理業務提案仕様書の目次を，次の項目により作成してください。

（１）　病院施設維持管理業務

ア　建築物保守管理業務	○

イ　建築設備保守管理業務	○

ウ　警備業務	○

エ　環境衛生管理業務	○

オ　植栽管理業務	○

（２）　職員宿舎，院内保育所，付帯施設等維持管理業務

ア　建築物保守管理業務	○

イ　建築設備保守管理業務	○

ウ　外構施設維持管理業務	○

エ　付帯施設維持管理業務	○

オ　警備業務	○

カ　環境衛生管理業務	○

## 施設維持管理業務（要求水準書４）

- 要求水準書及び落札者決定基準の内容を踏まえ，施設維持管理業務の実施方針，実施体制，及び実施計画について具体的に記載してください。

- 本事業では，事業期間中に大規模修繕を必要としない施設整備及び維持管理を行うことを求めています。病院が提示する既設建物図面や現地見学を踏まえ，既設本館の現状を把握した上で，病院施設等の長期的な視野に立った維持管理について記載してください。

- 要求水準を踏まえて個別業務の提案仕様書を提示してください。

- 本業務に係る実施費用について記載し，それらの価格の根拠についてもできるだけ具体的かつ詳細に提示，説明してください。

- Ａ４判２２０枚以内で記載してください（ただし，リスト類は除く。）。

- 各業務の（ウ）については，別途記入の例示を参照してください。

- 次に示す事項については，必ず記載してください。

（１）病院施設維持管理業務

ア　建築物保守管理（４０枚以内）

（ア）実施方針・実施体制

ａ　提案ポイント及びアピールポイント

ｂ　実施体制

（イ）実施計画（提案仕様書）

ａ　建築物の保守・点検項目・回数

ｂ　修繕全体における経常的修繕と計画的修繕の区分とその考え方

ｃ　ＬＣＣを考慮した保守管理

ｄ　非常時の対応

（ウ）人員配置計画及び実施費用

ａ　人員配置計画

ｂ　業務担当者

ｃ　業務日及び実施時間

イ　建築設備保守管理業務（４０枚以内）

（ア）実施方針・実施体制

ａ　提案ポイント及びアピールポイント

ｂ　実施体制

（イ）実施計画（提案仕様書）

ａ　建築設備の保守・点検項目・回数

ｂ　修繕全体における経常的修繕と計画的修繕の区分とその考え方

ｃ　本館改修工事における機器の更新を踏まえた修繕計画の考え方

ｄ　エネルギーの管理方法

ｅ　光熱水費の管理

ｆ　ＬＣＣを考慮した保守管理

ｇ　運転及び運転監視の方法

ｈ　非常時の対応

ｉ　広域災害時の対応

（ウ）人員配置計画及び実施費用

ａ　人員配置計画

ｂ　業務担当者

ｃ　業務日及び実施時間

ウ　警備業務（２０枚以内）

（ア）実施方針・実施体制

ａ　提案ポイント及びアピールポイント

ｂ　実施体制

（イ）実施計画（提案仕様書）

ａ　入退室（館）管理の手法

ｂ　人的警備と機械警備の区分

ｃ　エリアの特徴に合わせた保安警備方法

ｄ　ヘリポートの運営支援の方法

ｅ　事故，災害，犯罪等発生時の対応

ｆ　広域災害時の対応

（ウ）人員配置計画及び実施費用

ａ　人員配置計画

ｂ　業務担当者

ｃ　業務日及び実施時間

エ　環境衛生管理業務（２０枚以内）

（ア）実施方針・実施体制

ａ　提案ポイント及びアピールポイント

ｂ　実施体制

（イ）実施計画（提案仕様書）

ａ　環境測定の項目，頻度及び精度管理の方法

ｂ　エリアの特徴に合わせた環境測定の手法

ｃ　広域災害時の対応

（ウ）人員配置計画及び実施費用

ａ　人員配置計画

ｂ　業務担当者

ｃ　業務日及び実施時間

オ　植栽管理業務（１５枚以内）

（ア）実施方針・実施体制

ａ　提案ポイント及びアピールポイント

ｂ　実施体制

（イ）実施計画（提案仕様書）

ａ　植栽管理の項目，回数

ｂ　非常時の対応

（ウ）人員配置計画及び実施費用

ａ　人員配置計画

ｂ　業務担当者

ｃ　業務日及び実施時間

（２）職員宿舎，院内保育所，付帯施設等維持管理業務

ア　建築物保守管理業務（２０枚以内）

（ア）実施方針・実施体制

ａ　提案ポイント及びアピールポイント

ｂ　実施体制

（イ）実施計画（提案仕様書）

ａ　建築物の保守・点検項目・回数

ｂ　修繕全体における経常的修繕と計画的修繕の区分とその考え方

ｃ　ＬＣＣを考慮した保守管理

ｄ　非常時の対応

（ウ）人員配置計画及び実施費用

ａ　人員配置計画

ｂ　業務担当者

ｃ　業務日及び実施時間

イ　建築設備保守管理業務（１５枚以内）

（ア）実施方針・実施体制

ａ　提案ポイント及びアピールポイント

ｂ　実施体制

（イ）実施計画（提案仕様書）

ａ　建築設備の保守・点検項目・回数

ｂ　修繕全体における経常的修繕と計画的修繕の区分とその考え方

ｃ　エネルギーの管理方法

ｄ　光熱水費の管理

ｅ　ＬＣＣを考慮した保守管理

ｆ　非常時の対応

（ウ）人員配置計画及び実施費用

ａ　人員配置計画

ｂ　業務担当者

ｃ　業務日及び実施時間

ウ　外構施設維持管理業務（１５枚以内）

（ア）実施方針・実施体制

ａ　提案ポイント及びアピールポイント

ｂ　実施体制

（イ）実施計画（提案仕様書）

ａ　外構施設の保守・点検項目・回数

ｂ　修繕全体における経常的修繕と計画的修繕の区分とその考え方

ｃ　ＬＣＣを考慮した保守管理

ｄ　非常時の対応

（ウ）人員配置計画及び実施費用

ａ　人員配置計画

ｂ　業務担当者

ｃ　業務日及び実施時間

エ　付帯施設維持管理業務（１５枚以内）

（ア）実施方針・実施体制

ａ　提案ポイント及びアピールポイント

ｂ　実施体制

（イ）実施計画（提案仕様書）

ａ　付帯施設の保守・点検項目・回数

ｂ　修繕全体における経常的修繕と計画的修繕の区分とその考え方

ｃ　ＬＣＣを考慮した保守管理

ｄ　駐車場の交通整理，誘導の手法

ｅ　非常時の対応

（ウ）人員配置計画及び実施費用

ａ　人員配置計画

ｂ　業務担当者

ｃ　業務日及び実施時間

オ　警備業務（１０枚以内）

（ア）実施方針・実施体制

ａ　提案ポイント及びアピールポイント

ｂ　実施体制

（イ）実施計画（提案仕様書）

ａ　入退室（館）管理の手法

ｂ　人的警備と機械警備の区分

ｃ　エリアの特徴に合わせた保安警備方法

ｄ　事故，災害，犯罪等発生時の対応

（ウ）人員配置計画及び実施費用

ａ　人員配置計画

ｂ　業務担当者

ｃ　業務日及び実施時間

カ　環境衛生管理業務（１０枚以内）

（ア）実施方針・実施体制

ａ　提案ポイント及びアピールポイント

ｂ　実施体制

（イ）実施計画（提案仕様書）

ａ　環境測定の項目，頻度及び精度管理の方法

ｂ　エリアの特徴に合わせた環境測定の手法

ｃ　広域災害時の対応

（ウ）人員配置計画及び実施費用

ａ　人員配置計画

ｂ　業務担当者

ｃ　業務日及び実施時間