京都市立病院整備運営事業

⑧設計図書

## 表紙

## 設計図書　目次

- 設計図書の目次を，次の項目により作成してください。

（第80-3号様式）病院施設等の整備等業務　配置図	○

（第80-4号様式）病院施設等の整備等業務　平面図	○

（第80-5号様式）病院施設等の整備等業務　立面図	○

（第80-6号様式）病院施設等の整備等業務　断面図	○

（第80-7号様式）病院施設等の整備等業務　外観パース	○

（第80-8号様式）病院施設等の整備等業務　内観パース	○

（第80-9号様式）病院施設等の整備等業務　日影図	○

（第80-10号様式）病院施設等の整備等業務　工事計画図	○

（第80-11号様式）病院施設等の整備等業務　病院施設面積表	○

（第80-12号様式）病院施設等の整備等業務　職員宿舎，院内保育所，付帯施設面積表	○

（第80-13号様式）病院施設等の整備等業務　設備系統図	○

## 病院施設等の整備等業務　配置図

- 要求水準書の内容を踏まえ，配置図を作成してください。

- Ａ３判横使いとし，用紙左側を北としてください。

- 縮尺は，１／１，０００としてください。

- 整備の対象となる，病院施設，職員宿舎，院内保育所，付帯施設，外構のほか周辺施設の位置関係も明記してください。

## 病院施設等の整備等業務　平面図

- 要求水準書の内容を踏まえ，病院施設，職員宿舎，院内保育所，付帯施設の平面図を作成してください。

- Ａ３判横使いとし，用紙上側を北としてください。

- 縮尺は，１／４００としてください。

- 病院施設は，既設本館と新館を一体的に表現してください。

## 病院施設等の整備等業務　立面図

- 要求水準書の内容を踏まえ，病院施設，職員宿舎，院内保育所，付帯施設の立面図（着色）を作成してください。

- Ａ３判横使いとしてください。

- 縮尺は，１／４００としてください。

- 棟ごとに各方位面の立面図を作成してください。

- 病院施設は，既設本館と新館を一体的に表現するとともに，新館の既設北館に面する側の立面図も作成してください。

## 病院施設等の整備等業務　断面図

- 要求水準書の内容を踏まえ，病院施設，職員宿舎，院内保育所，付帯施設の断面図を作成してください。

- Ａ３判横使いとしてください。

- 縮尺は，１／４００としてください。

- 棟ごとに２軸（各軸１面以上）の断面図を作成するものとし，建物高さ，階高，部門構成が分かる表現としてください。

- 病院施設の断面図の内１面は，既設本館と新館を一体的に表現し，接続部の考え方が分かる表現としてください。

- 地区計画，建築基準法など関連法令等の高さの規定に適合していることが分かる表現としてください。

## 病院施設等の整備等業務　外観パース

- 俯瞰図１点，鳥瞰図２点を作成してください。

- 原本は，Ａ２判とし，Ａ３判横使いに縮小したものを提出してください。

- 俯瞰図は，敷地北東側からのアングルとしてください。

- 鳥瞰図は，敷地南西及び敷地北東からのアングルとし，敷地全体が認識できるものとしてください。

## 病院施設等の整備等業務　内観パース

- 既設本館待合ホール，新館診察室，新館病室（個室，４床室），新館手術室，新館病棟スタッフステーションを含む１０点を作成してください。

- 原本は，Ａ３判横使いとし，Ａ３判横使いに複写したものを提出してください。

## 病院施設等の整備等業務　日影図

- 時刻日影図，等時間日影図を作成してください。

- Ａ３判横使いとし，用紙上側を北としてください。

- 縮尺は，１／１，５００としてください。

- 敷地全体を対象としたものと，病院管理区域（想定敷地境界ライン，想定管理区域境界ライン）を対象としたものを作成してください。

## 病院施設等の整備等業務　工事計画図

- 建設工事の各段階（主要な段階）の状況が分かる工事計画図（配置図）を作成してください。

- Ａ３判横使いとし，用紙上側を北としてください。

- 縮尺は，１／１，５００としてください。

- 各段階（主要な段階）における工事エリア，動線計画，仮設計画を明記してください。

- 各段階（主要な段階）において必要となる仮設建物等を明記してください。

## 病院施設等の整備等業務　病院施設面積表

- 各施設，各部門の面積を次の面積表に記載してください。

- 面積は，建築基準法上の床面積としてください。

| 建築面積，延べ面積 |  |  |  |  | 部門別面積表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建築面積 |  |  |  |  |  | 部門名 | 床面積 | 構成比率 |
| 延べ面積 |  |  |  |  | 病棟部門 | 一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 救急 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ＩＣＵ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | その他 |  |  |
| 各階面積 |  |  |  |  | 外来部門 | 一般 |  |  |
| 階数 | 新館 | 既設本館 | 合計 |  |  | 救急 |  |  |
|  |  |  |  |  | 診療部門 | 検査部門 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 放射線部門 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 手術部門 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 分娩部門 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | リハビリテーション部門 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 血液透析部門 |  |  |
|  |  |  |  |  | 供給部門 | 薬剤部門 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 中央材料部門 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 栄養部門 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 物品管理部門 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施設管理（エネルギー）部門 |  |  |
|  |  |  |  |  | 管理部門 | 運営部門 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 医事部門 |  |  |
| 計 |  |  |  |  | 福利厚生部門 | 職員福利厚生部門 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 患者利便施設部門 |  |  |
|  |  |  |  |  | 共用部 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 健診センター部門 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |

## 病院施設等の整備等業務　職員宿舎，院内保育所，付帯施設面積表

- 各施設の面積を次の面積表に記載してください。

- 面積は，建築基準法上の床面積としてください。

| 職員宿舎 建築面積，延べ面積 |  |  |  |  | 付帯施設 建築面積，延べ面積 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建築面積 |  |  |  |  | 棟名称 |  | 建築面積 | 延べ面積 |
| 延べ面積 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 職員宿舎 各階面積 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 階数 | 新館 | 既設本館 | 合計 |  |  |  |  |  |
| 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 院内保育所 建築面積，延べ面積 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築面積 |  |  |  |  | 付帯施設 計 |  |  |  |
| 延べ面積 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 備考 |  |  |  |
| 院内保育所 各階面積 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 階数 |  | 床面積 |  |  |  |  |  |  |
| 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 病院施設等の整備等業務　設備系統図

- 要求水準書の内容を踏まえ，次に示す設備の新館部分の系統図を作成してください。

- Ａ３判横使いとし，各設備１枚としてください。

（１）受変電設備単線結線図

（２）幹線系統図

（３）熱源設備系統図

（４）空調配管系統図

（５）手術部門ダクト系統図

（６）感染症病床部分ダクト系統図

（７）給水設備系統図

（８）排水設備系統図

（９）給湯設備系統図

（１０）医療ガス設備系統図

※　（１），（３），（７）については，既設本館設備との連携も示してください。

※　（８）については，既設本館の検査系，手術系，感染系排水の改修の考え方も示してください。